Modelování procesu povrchové vlhkostní saturace staviv

Stanislav Šťastník

University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Materials

e-mail: Stastnik.S@fce.vutbr.cz

Abstract

The paper describes the piece of knowledge about emissivity effecting the moisture saturation of building materials in a surface layer and results of modelling of non-stationary temperature and moisture process in a cladding of buildings.

1. Úvod

Za jasných nocí dosahuje hustota radiačního tepelného toku z povrchu stavební konstrukce relativně vysokých hodnot a převyšuje úroveň hustoty ztrátového tepelného toku vedením ve stěně. Tím nastává ochlazování povrchu stavební konstrukce. Rychlost ochlazování a celkové snížení povrchové teploty závisejí hlavně na tepelně-akumulační schopnosti vnější povrchové vrstvy. Důsledkem snížení povrchové teploty se může za jistých podmínek vytvářet povrchová kondenzace ze vzdušné vlhkosti. Pokud není stěna během dne vystavena oslunění, důsledkem bývá vlhkostní saturace ve vnější stěrkové vrstvě s trvale zvýšeným vlhkostním obsahem. Tento stav podmiňuje povrchovou degradaci materiálu.

2. Fyzikální mechanismus vlhkostního působení

Příčinou toho je poměrně nízká akumulační vlastnost tenkovrstvé stěrkové omítky na vnějším povrchu kontaktního zateplovacího systému a tak se periodicky na vnějším povrchu stěny vytváří vodní kondenzát. Nedostatečné oslunění stěn, zejména severně orientovaných povrchů, může podmínit výskyt tzv. biokoroze vegetací řas.

|  | Obr. 1: Obvyklé uspořádání materiálových vrstev vnější obvodové stěny s instalovanou kontaktní zateplovací vrstvou na vnějším líci |
| --- | --- |

Způsobem, jak se vyhnout výše zmíněnému procesu je výběr a následné použití nátěrů s nízkou emisivitou. Snížení hodnoty emisivity vnějších povrchových vrstev způsobí, že poklesne úroveň radiační hustoty vyzařovaného tepelného toku.

|  | Obr. 2: Spektrum vyzařování z letní (vlhké) atmosféry (W.m-2.μm-1) v závislosti na vlnové délce (μm) Vyzařování země do vesmíru ve srovnání s hladkými spektry záření černého tělesa o teplotě 20°C a méně. Vyzařování z povrchu země do vesmíru nastává ve dvou oblastech vlnových délek (tzv. oknech). |
| --- | --- |

Příčinou vytváření kondenzátu jen za jasných nocí je skutečnost, že vodní pára sice dlouhovlnné záření významně pohlcuje, ale pokud část páry zkondenzuje do kapalné fáze, pohltivost se zvyšuje až pokryje celé spektrum. Při oblačnosti pak na zemský povrch září spodní rovina oblačnosti, která je teplejší než vzduch nad ní.

| Obr. 3: Výskyt kondenzátu na vnějším povrchu tepelně-izolačního zasklení okna v létě | Obr. 4: Dokumentace vegetace řas na chladných a vlhkých površích |
| --- | --- |

## 3. Modelování vlhkostního procesu ve stěnách

Detailním rozborem teplotních a vlhkostních poměrů ve vnějším prostředí a na vnějším povrchu stěny lze prokázat, že proces povrchové vlhkostní saturace nastává v noční době.

Při relativní vlhkosti vzduchu přes 95 % silně vzrůstá vlhkostně akumulační schopnost pórovitých látek. Tady začíná oblast koexistence kapalné kapilární vlhkosti (často nazývaná nadhygroskopickou oblastí) a hygroskopické látky mohou vodu nabírat až do stavu volného nasycení vodou. Podmínka termodynamické rovnováhy vyjadřuje vztah mezi relativní vlhkostí vzduchu φ nad zakřiveným meniskem vodní hladiny a kapilárním tlakem pk ve tvaru:

,

kde:		relativní vlhkost vzduchu,

ρw	objemová hmotnost vody,

pk	kapilární tlak,

Rd	plynová konstanta pro vodní páru,

T	absolutní teplota.

Pokud se v okolí staviva poruší rovnováha, nastává přívod nebo odvod vlhkosti do okolí. Podle působícího účinku mohou nastoupit různé příčiny vlhkostního pohybu. Ve stavební fyzice se uplatňují většinou následující jevy šíření vlhkosti: ,

kde:		hustota celkového vlhkostní toku,

hustota difúzního toku vodní páry,

hustota toku kapaliny kapilárním vedením,

hustota toku vodní páry v důsledku konvekce vlhkého vzduchu.

Tab. 1: Přehled mechanismů šíření tepla a vlhkosti v pórovitých stavebních látkách

|  | Mechanismus | Řídící potenciál | Rovnice |
| --- | --- | --- | --- |
| Šíření tepla | Vedení tepla | Teplota |  |
|  | Sálání tepla | Teplota |  |
| Šíření vodní páry | Difúze vodní páry | Parciální tlak vodní páry |  |
|  | Efúze vodní páry | Parciální tlak vodní páry |  |
| Šíření kapalné fáze | Kapilární vedení | Kapilární tlak |  |

Za základ výpočtového modelu byly použity nestacionární rovnice šíření tepla, vodní páry a kapalné fáze ve tvaru [3]:

kde: 	θ	teplota,

u, uv, 	vlhkostní obsah v pórovitém materiálu (-) obj.,

u100	vlhkostní obsah v pórovitém materiálu, který náleží 100 % R.H.,

τ	čas,

x	délková pořadnice,

H	entalpie vlhkého staviva,

λ	součinitel tepelné vodivosti,

δ, resp. δair	součinitel difúzní vodivosti, resp. součinitel difúzní vodivosti vzduchu,

κ(u)	součinitel kapilární vodivosti,

pd, resp. p“d	částečný tlak vodní páry, resp. parciální tlak nasycené vodní páry,

ρ, resp. ρw	objemová hmotnost, resp. objemová hmotnost vody,

c	tepelná kapacita materiálu.

Vlastní algoritmus byl naprogramován v prostředí programovacího jazyka Pascal, vlastní výpočet zahrnuje iterační postup stanovení veličin teploty a materiálové vlhkosti ve vybraných rovinách, zejména u vnějšího okraje stěny. Vzhledem k pomalému postupu stávajícího výpočtu se předpokládá jeho další optimalizace, zejména využití účinnější iterace.

Cílem modelování bylo u vybraných skladebných typů obvodových konstrukcí stanovit interval změn vlhkostní saturace, vymezit projev emisivity různých druhů fasádních nátěrů a definovat míru vlivu sálavé složky na celkových tepelných ztrátách v závislosti na absolutní teplotě a teplotním spádu mezi povrchem konstrukce a okolím (okolními objekty). Ukazuje se, že zvýšený vlhkostní obsah stavebních materiálů v podpovrchové zóně u vnějšího líce je příčinou řady degradačních procesů, které jsou iniciovány přítomnou vlhkostí.

| Obr. 5: Vyobrazení průběhu sorpční závislosti vnější stěrkové povrchové úpravy kontaktního zateplovacího souvrství s pěnovým polystyrénem | Obr. 6: Vypočtené vlhkostní průběhy ve vnější povrchové vrstvě a skladebných vrstvách zateplovacího systému |
| --- | --- |

|  | Obr. 7: Průběhy hodnoty emisivity v intervalu vlnových délek záření 2 až 20 μm: horní křivka - Al-fólie, dolní křivka - vývojová omítkovina |
| --- | --- |

Z výsledků modelování vyplývá, že periodické vlhkostní změny v materiálu povrchové vrstvy jsou řízeny vnějšími klimatickými podmínkami. Cyklická materiálová saturace vnější povrchové vrstvy nastává po dobu prakticky celého roku. V pozdním podzimu a začátkem jarního období, kdy teploty vnějšího povrchu dosahují bodu mrazu, se může intenzivně projevit materiálová degradace objemovými změnami přítomné pórové vlhkosti. Nežádoucím jevem takových stěn, které si trvale udržují zvýšený vlhkostní obsah, je jejich zelený vzhled způsobený vegetací řas, které jsou posuzovány spíše jako pohledová vada.

Tento příspěvek byl vypracován za podpory projektu GA ČR 103/03/0839 a přispění MŠMT ČR, projektu 1M6840770001, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

Reference

[1] ČSN 73 0540, Tepelná ochrana budov, část 2 – Funkční požadavky, ČNI 2002

[2] Blaich, J., Poruchy staveb, Jaga Group Bratislava 2001

[3] Holm, A.H., Ermittlung der Genauigkeit von instationären hygroskopischen Bauteilbe-rechnungen mittels eines stochastischen Konzeptes, Lehrstuhl der Bauphysik, TU Stuttgand 2001